## 造价清单
浙大科技园F楼中央空调安装工程项目清单
一、空调设备
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌
1 | 室外机 | VRV-X系列16HP RUXYQ16BA 制冷量45KW | 3 | 台 |  |  | 大金
2
3
4
5
6
| 小计： |  |  |  |  | 0
二、空调安装
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 铜管、保温管、电线 |  | 40 | 米
2 | 设备安装＋调试费用 |  | 3 | 台
3 | 汽吊车费用 |  | 1 | 项
4 | 大金专用冷媒 |  | 60 | KG
5 | 主管、线路安装费用 |  | 1 | 项
6 | 氮气保压 |  | 1 | 项
7
8
9
小计：
三 | 项目总计: 元（设备 元，安装费及辅材； 元)，以上报价均含税。
说明： 1、原B系统改造调整为B1、B2两套系统，即B系统二拖多改造成两套一拖多系统，原主管、信号线改造安装。 2、施工要求：严格按照有关施工规范进行施工、安装、调试，并遵照合同的要求保证系统功能要求和质量要求。 3、售后服务：★要求供应商具有高效响应服务, 售后服务网点具有专业工程师，需具备配套设备的软硬件调试及维护能力，提供30分钟响应，城区2小时内到达现场，6小时解决问题，7*24小时电话支持。 ★提供原厂2年质保，并提供原厂2年服务承诺函。