## 预算表
浙大科技园室内装修工程项目清单
工程名称：浙大科技园室内装修工程
编号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 其 中 |  |  | 合价 | 备注
[5 empty] | 主材 | 辅料 | 人工
一 | 地面工程
1 | 塑木地板 | ㎡ | 15.9
2 | 地龙档 | ㎡ | 15.9
3 | 强化地板 | ㎡ | 266
4 | 成品木质踢脚线 | m | 117.3 | [5 empty] | H=80成品木质踢脚线
二 | 顶面工程
1 | 顶面腻子修补 | ㎡ | 220 | [5 empty] | 腻子局部修补，打磨
3 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 310
三 | 墙面工程
1 | 墙面局部修补 | 项 | 1
2 | 石膏板墙体 | ㎡ | 4 | [5 empty] | 轻钢龙骨架，石膏板
3 | 墙面腻子修补 | ㎡ | 190 | [5 empty] | 腻子局部修补，打磨
5 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 351
6 | 单开木质成品门 | 樘 | 3 | [5 empty] | 单开成品套装门 勉漆
7 | 玻璃隔断 | ㎡ | 7.5 | [5 empty] | 12厚磨砂刚化玻璃
8 | 铲墙灰 | ㎡ | 80
四 | 安装工程
1 | 强电工程 | ㎡ | 266 | [5 empty] | 墙顶面做明管工艺
2 | 弱电网线 | 路 | 7 | [5 empty] | 安普联想
3 | 水电开槽及修补 | ㎡ | 266
4 | 86型开关插座 | 个 | 45 | [5 empty] | 正泰，西门子，鸿雁
5 | 地插座 | 个 | 6 | [5 empty] | 正泰，西门子，鸿雁
6 | 强电箱空开 | 只 | 1 | [5 empty] | 鸿雁，正泰
7 | 筒灯射灯 | 个 | 0 | [5 empty] | 正泰，雷士，捷派。
8 | 平板办公灯 | 只 | 21 | [5 empty] | 长1.2米
9 | 弱电箱电箱 | 个 | 1 | [5 empty] | 中号
10 | 无线路由器 | 个 | 1
13 | 玻璃隔断 | ㎡ | 7.5 | [5 empty] | 12厚磨砂刚化玻璃
其他工程
1 | 挂机 | 套 | 3 | [5 empty] | 1.5匹 挂机 美的、格力、大金
2 | 柜机 | 套 | 2 | [5 empty] | 5匹 柜机 美的、格力、大金
3 | 铜管+保温棉+连接线 | 米 | 59
4 | 环保冷媒充注 | Kg | 7
5 | 空调水管 | 米 | 59
6 | 空调打孔费 | 项 | 1
7 | 空调室外*室内定制铁架 | 项 | 1
8 | 墙体门洞地板拆除 | 项 | 1
9 | 拆除垃圾外运 | 车 | 3
10 | 百叶帘 | ㎡ | 72
11 | 室内活动脚手架 | 付 | 2
12 | 材料搬运 | ㎡ | 266 | [5 empty] | 常规材料二次搬运
13 | 成品保护 | ㎡ | 266
14 | 垃圾清理 | ㎡ | 266 | [5 empty] | 施工垃圾清理
15 | 竣工保洁 | ㎡ | 266
16 | 装饰垃圾外运 | 车 | 2 | [5 empty] | 施工垃圾外运
一 | 工程项目直接费 | 元
二 | 夜间施工费 | 元
三 | 管理费 | 元
四 | 税金 | 元
五 | 工程总造价 | 元

## 材料清单及自理项目 (hidden)
装 修 用 材 清 单
一 | 水电材料： | 品牌/型号 | 备注
1 | PPR水管 | 中财，伟星
2 | PVC排水管 | 中财，鸿雁，金盾
3 | PVC线管 | 中财，鸿雁，金盾
4 | KBG线管 | 泰瑞安
5 | 电线 | 中策
6 | 电视线 | 中策
7 | 电话线 | 安普联想，秋叶原
8 | 网络线 | 安普联想
二 | 木工材料：
1 | 细木工板 | 森鹿，兔宝宝，千年舟
2 | 九厘板 | 森鹿，兔宝宝，千年舟
3 | 饰面板 | 森鹿，兔宝宝，千年舟
4 | 普通石膏板 | 泰山、千川绿源
5 | 轻钢龙骨
三 | 油漆,瓦工材料
1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士
2 | 建筑胶水 | 立邦901
3 | 防水材料 | 德高K11
4 | 水泥，黄沙 | 服务队提供品牌