## 预算表
浙大科技园C座新增办公场地装修工程
工程名称：浙大科技园C座新增办公场地装修工程
编号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 墙顶面工程
1 | 小面积石膏板吊顶、灯具孔修补 | ㎡ | 21 |  |  | 木档轻钢龙骨架，单层石膏板吊顶，展开面积计算单边不足50CM算50CM，单处不足一平方算一平方。
2 | 顶面腻子乳胶漆 | ㎡ | 46 |  |  | 成品腻子2～3遍，打磨平整，乳胶漆。
3 | 石膏板墙体 | ㎡ | 46.1 |  |  | 木档轻钢龙骨架，石膏板、隔音棉。
4 | 墙面腻子乳胶漆 | ㎡ | 112 |  |  | 成品腻子2～3遍，打磨平整，乳胶漆。
5 | 单开木质成品门 | 樘 | 3 |  |  | 含单开成品套装门，辅料及人工，主材选样调整。
6 | 指纹锁 | 把 | 1
7 | 地板成品拆除 | 工 | 1
8 | 地板修补二次拼装 | 工 | 1 |  |  | 防潮纸铺垫，正铺辅料及人工。
9 | 多层实木复合地板 | ㎡ | 29.3 |  |  | 含地板及损耗，防潮纸铺垫，正铺辅料及人工。
10 | 地板扣条 | m | 3 |  |  | 辅料及人工，主材选样调整。
11 | 成品木质踢脚线 | m | 38 |  |  | 含H=80成品木质踢脚线,安装辅料及人工，主材选样调整。
二 | 水电及其它工程
1 | 强电箱及空开 | 套 | 1 |  |  | 鸿雁，正泰，欧普。
2 | 空调基位 | 个 | 0
3 | 1.5匹空调 | 台 | 1 |  |  | 格力，大金，三菱。
4 | 空调打孔 | 个 | 1
5 | 空调内机吊顶开孔加固 | 个 | 4
6 | 风口更换 | 个 | 4
7 | （顶面）成品检修孔 | 个 | 5
8 | 楼道墙顶面修补 | 工 | 1.5 |  |  | 成品批腻子，打磨平整，乳胶漆。
9 | 门槛大理石 | 块 | 2 |  |  | 30*100cm
10 | 门洞吊顶其它拆除 | 项 | 1
11 | 无线AP | 个 | 2
12 | 强弱电布线局改 | ㎡ | 52
13 | 线管开槽人工 | 工 | 1
14 | 门洞线槽修补 | 工 | 2
15 | 铲原老粉层 | ㎡ | 48.9
16 | 布艺窗帘 | ㎡ | 33.1
17 | 布艺纱帘 | ㎡ | 24.3
18 | 智能筒灯 | 个 | 4
19 | 智能办公灯 | 个 | 1
20 | 智能主机86 | 台 | 1 |  |  | 220V-10A零火线接线
21 | 智能窗帘轨道 | m | 15
22 | 智能灯带 | m | 20
23 | 智能轨道电机（单方向开） | 只 | 4 |  |  | 220V-10A零火线接线
24 | 智能三开面板 | 只 | 1 |  |  | 220V-10A零火线接线
25 | 智能四开面板 | 只 | 2 |  |  | 220V-10A零火线接线
26 | 空调智能四开面板 | 只 | 1 |  |  | 220V-10A零火线接线
27 | 轨道插座 | 套 | 1
28 | 地插座 | 个 | 4 |  |  | 梅兰，欧驰，鸿雁。
29 | 86型开关插座 | 个 | 12 |  |  | 正泰，西门子，西蒙。
30 | POE交换机 | 个 | 1
31 | 室内活动脚手架 | 副 | 1
32 | 材料运输费 | ㎡ | 52
33 | 成品保护 | ㎡ | 52
34 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  |  | 施工垃圾清理，堆放在施工区域内指定位置。
35 | 竣工验收前保洁 | 套 | 1
36 | 垃圾外运 | 车 | 2
一 | 工程项目直接费 | 元 |  |  | 0
二 | 夜间施工费 | 元 |  |  | 0
三 | 管理费 | 元 |  |  | 0
四 | 税金 | 元 |  |  | 0
五 | 工程总造价 | 元 |  |  | 0

## 材料清单及自理项目 (hidden)
装 修 用 材 清 单
一 | 水电材料： | 品牌/型号 | 备注
1 | PPR水管 | 中财，伟星
2 | PVC排水管 | 中财，鸿雁，金盾
3 | PVC线管 | 中财，鸿雁，金盾
4 | KBG线管 | 泰瑞安
5 | 电线 | 中策
6 | 电视线 | 中策
7 | 电话线 | 安普联想，秋叶原
8 | 网络线 | 安普联想
二 | 木工材料：
1 | 细木工板 | 森鹿，兔宝宝，千年舟
2 | 九厘板 | 森鹿，兔宝宝，千年舟
3 | 饰面板 | 森鹿，兔宝宝，千年舟
4 | 普通石膏板 | 泰山、千川绿源
5 | 轻钢龙骨
三 | 油漆,瓦工材料
1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士
2 | 建筑胶水 | 立邦901
3 | 防水材料 | 德高K11
4 | 水泥，黄沙 | 服务队提供品牌